Beiblatt zur Mitteilung betreffend den   
**Einbau einer Luftwärmepumpe / Klimaanlage**

Anlage:

Luftwärmepumpe  Klimaanlage

Grundstück Nr.: Klicken um Text einzufügen

KG: Klicken um Text einzufügen

Einlagezahl: Klicken um Text einzufügen

Adresse: Klicken um Text einzufügen

Flächenwidmung lt. Salzburger Raumordnungsgesetz 2009:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Lage der Außeneinheit:

freistehend  am Dach des Gebäudes

an der Fassade des Gebäudes  im Gebäude

Planungsenergieausweis Zeus-Nr. (sofern gemäß § 17a BauPolG erforderlich):

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Markenname, Typenbezeichnung, Lieferant

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Heizleistung (A7/W35)

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Kältemitteltyp, Kältemittelmenge

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Diese Anlage liegt dem hier angeführten Planungsenergieausweis zugrunde.

Bei Situierung im Gebäude ist diese technische Einrichtung in den jeweiligen Grundrissen der beiliegenden Einreichpläne ersichtlich bzw. ist bei Situierung am Gebäude bzw. bei freistehender Aufstellung die Lage im beiliegenden Lageplan 1:500 mitsamt Darstellung der maßgeblichen Abstände zu den Nachbargrundgrenzen eingetragen.

Es wird gegenüber der Baubehörde bestätigt, dass die gemäß §3a Abs. 2 Baupolizeigesetzt 1997 höchstzulässigen A-bewerteten Schallpegel (40 dB(A) bei Tag und 33 dB(A) bei Nacht bzw. 30 dB(A) bei Nacht für Flächenwidmung - Reines Wohngebiet) durch diese Anlage an den nachbarlichen Grundstücksgrenzen nicht überschritten werden.

Des Weiteren wird die Einhaltung der ÖNORM EN 378 iVm der F-Gas-VO 517/214 bestätigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass dieses gegenständliche baubehördliche Verfahren eine allenfalls erforderliche zivilrechtliche Zustimmung odgl nicht ersetzt.

---------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

Ort, Datum Stempel und Unterschrift des Verfassers der Unterlagen